## G03
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA VẬT TƯ Y TẾ BỔ SUNG (LẦN 1) SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2021
(Đính kèm Kế hoạch số 3715/KH-SYT ngày 18/5/2021 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai)
Gói thầu số 03: Vật tư y tế
STT | Phân nhóm | Tên vật tư y tế | Đặc tính, thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng | Giá kế hoạch (VNĐ) | Thành tiền | Ghi chú
Nhóm 5 theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT: gồm 03 mặt hàng; trị giá 74.523.666.135
1 | 5 | Găng cao su các loại, các cỡ | Găng tay cao su được chế tạo từ hỗn hợp latex tự nhiên, để thuận tiện cho việc đeo găng, bên trong găng được phủ một lớp bột bắp chống dính, găng thuận cả hai tay, không phân biệt tay trái, phải.- Kích cỡ : XS, S, M, L; Độ rộng găng tay : 70 ± 10 (size XS) mm; 80 ± 10 (size S) mm; 95 ± 10 (size M) mm; 111 ± 10 (size L) mm . Chiều dài: 240mm. Độ dày: 0.10 (mm) min (ngón tay); 0.08(mm) min (lòng bàn tay). Sản xuất đạt tiêu chuẩn của Việt Nam, GMP, CE, ISO 13485, ISO 22000; FDA 510K | Đôi | 3313060 | 5485 | 18172134100
2 | 5 | Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ | Dài 240mm; Độ dày cao su đồng đều; có se viền găng, viền không rách; Không tiệt trùng, có phủ bột chống dính | Đôi | 1876228 | 5885 | 11041601780
3 | 5 | Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ | Găng tay y tế chưa tiệt trùng các số dài 275mm, đầu ngón tay trơn, sử dụng được cho cả hai cổ tay, cổ tay se viền. Sản xuất đạt tiêu chuẩn của Việt Nam, ISO 13485, ISO 22000; FDA 510K | Đôi | 6580963 | 6885 | 45309930255
Nhóm 6 theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT: gồm 02 mặt hàng; trị giá 30.825.499.400
4 | 6 | Găng tay y tế có bột, không tiệt trùng, các cỡ | Dài 240mm; Độ dày cao su đồng đều; có se viền găng, viền không rách; Không tiệt trùng, có phủ bột chống dính | Đôi | 2424100 | 2400 | 5817840000
5 | 6 | Găng tay khám cỡ XS, S, M, L, XL | Găng tay khám cỡ XS, S, M, L, XL, chưa tiệt trúng, có phủ bột chống dính | Đôi | 6580963 | 3800 | 25007659400
Tổng cộng mặt hàng: 05 | [6 empty] | 105349165535