## QĐ702
PHỤ LỤC
DANH MỤC TRÚNG THẦU (LẦN 4)
GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ
(Đính kèm Quyết định số 702/QĐ-SYT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai)
STT | Mã số phần mềm viện phí | STT trong HSMT | Phân nhóm | Tên vật tư y tế theo HSMT | Tên thương mại | Đơn vị tính | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng, nước chủ sở hữu | Ký hiệu, mã hiệu sản phẩm | GPLH hoặc GPNK - TKHQ | Quy cách đóng gói | Nhà thầu trúng thầu | Đơn giá trúng thầu (có VAT) | Số lượng | Thành tiền | Ghi chú | BVĐK Đồng Nai | BVĐK Thống Nhất ĐN | BV Da liễu | BV Nhi | BV Phổi | BV YDCT | BVĐK KV Định Quán | BVĐK KV Long Khánh | BVĐK KV Long Thành | TTYT TP. Biên Hòa | TTYT H. Cẩm Mỹ | TTYT H. Thống Nhất | TTYT H. Nhơn Trạch | TTYT H. Tân Phú | TTYT H. Trảng Bom | TTYT H. Vĩnh Cửu | TTYT H. Xuân Lộc | TT KSBT (CDC) | TTYT H. Định Quán | TTYT TP. Long Khánh | TTYT H. Long Thành
1 | Q0702.13 | 13 | 1 | Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu polycarbonate, áp lực 30 atm, có kèm theo 3 phụ kiện bao gồm van cầm máu chữ Y | Basix Compak | Bộ | Merit Medical Ireland Ltd | Ireland | Merit Medical Systems, Inc - Mỹ | " IN4330, IN4530, IN4802, IN4352 " | Giấy phép nhập khẩu của BYT số 8857NK/BYT-TB-CT | 5 bộ/ Hộp | Công Ty Tnhh Ids Medical Systems Việt Nam | 1414000 | 100 | 141400000 | 75 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Q0702.96 | 96 | 1 | Keo sinh học sử dụng trong điều trị các loại | Keo sinh học vá mạch máu và màng não BioGlue 5ml | Lọ | Cryolife Inc. | Mỹ | Cryolife Inc - Mỹ | BG3515-5-G | 8571NK/BYT-TB-CT | 1 lọ/hộp | Công Ty Cp Vietmedic | 8700000 | 25 | 217500000 | 164 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Q0702.98 | 98 | 1 | Keo sinh học sử dụng trong điều trị các loại | Keo sinh học vá mạch máu và màng não BioGlue 5ml | Tuýp | Cryolife Inc. | Mỹ | Cryolife Inc - Mỹ | BG3515-5-G | 8571NK/BYT-TB-CT | 1 tuýp/ hộp | Công Ty Cp Vietmedic | 8700000 | 3 | 26100000 | 164 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Q0702.143 | 143 | 1 | Nẹp nối ngang xoay góc 20 độ | Nẹp nối ngang xoay góc 20 độ, uCentum | Cái | ulrich GmbH & Co.,KG | Đức | ulrich GmbH & Co.,KG / Đức | CS 3810-0x | GPNK số 14805NK/BYT-TB-CT | Cái/ gói | Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam Ctcp | 8500000 | 5 | 42500000 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Q0702.146 | 146 | 1 | Nẹp xương sườn uốn sẵn | Nẹp xương sườn uốn sẵn, 16 lỗ ( Thuộc bộ cố định và chỉnh hình xương sườn) | Cái | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 76-2603 | 10123NK/BYT-TB-CT ngày 13/07/2018 | 1cái/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 6500000 | 18 | 117000000 | 150 | 8 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Q0702.147 | 147 | 1 | Nẹp xương ức 4 lỗ | Nẹp xương ức chữ L cong 100 độ, 4 lỗ( Thuộc bộ cố định và chỉnh hình xương sườn, xương ức) | Cái | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 73-2643 | 10335NK/BYT-TB-CT ngày 30/07/2018 | 1cái/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 4500000 | 8 | 36000000 | 150 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Q0702.148 | 148 | 1 | Nẹp xương ức 8 lỗ | Nẹp xương ức chữ X 8 lỗ( Thuộc bộ cố định và chỉnh hình xương sườn, xương ức) | Cái | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 73-2623 | 10335NK/BYT-TB-CT ngày 30/07/2018 | 1cái/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 5300000 | 8 | 42400000 | 150 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Q0702.149 | 149 | 1 | Nẹp xương ức JL 8 lỗ | Nẹp xương ức chữ JL 8 lỗ( Thuộc bộ cố định và chỉnh hình xương sườn, xương ức) | Cái | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 73-2645 | 10335NK/BYT-TB-CT ngày 30/07/2018 | 1cái/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 5800000 | 8 | 46400000 | 150 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Q0702.150 | 150 | 1 | Nẹp xương ức thẳng 8 lỗ | Nẹp xương ức thẳng 8 lỗ( Thuộc bộ cố định và chỉnh hình xương sườn, xương ức) | Cái | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 73-1952 | 10335NK/BYT-TB-CT ngày 30/07/2018 | 1cái/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 5500000 | 13 | 71500000 | 150 | 8 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Q0702.173 | 173 | 1 | Stent kim loại đường mật qua nội soi hoặc xuyên gan qua da Nitinella plus | Stent kim loại đường mật qua nội soi hoặc xuyên gan qua da Nitinella plus | Cái | Ella | CH Czech | Ella/ CH Czech | 019-01B-..-… | 103689185720 | Cái/ Hộp | Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thái Dương | 25000000 | 9 | 225000000 | 141 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Q0702.176 | 176 | 1 | Thanh nâng ngực | Thanh nâng ngực các cỡ( Thuộc bộ cố định và chỉnh hình lồng ngực) | Cái | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 01-3707(….3717) | 9710NK/BYT-TB-CT ngày 11/06/2018 | 1cái/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 14500000 | 45 | 652500000 | 150 | 35 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Q0702.222 | 222 | 1 | Vít xương sườn | Vít xương sườn các cỡ( Thuộc bộ cố định và chỉnh hình xương sườn) | Cái | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 76-2407(….2416) | 10123NK/BYT-TB-CT ngày 13/07/2018 | 10cái/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 1200000 | 320 | 384000000 | 150 | 120 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Q0702.223 | 223 | 1 | Vít xương ức đường kính 8-16mm | Vít xương ức đường kính 2.4mm dài (8-16)mm( Thuộc bộ cố định và chỉnh hình xương sườn, xương ức) | Cái | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 73-2408(….2416) | 10335NK/BYT-TB-CT ngày 30/07/2018 | 10cái/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 750000 | 60 | 45000000 | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Q0702.319 | 319 | 3 | Bình chứa máu trước ly tâm cỡ lọc 120µm tương thích với máy truyền máu hoàn hồi CATSmart | ATR 120 Reservoir | Cái | Fresenius HemoCare Netherlands B.V. | Hà Lan | Fresenius Kabi AG, Đức | 9108471 | GPLH tự do số: Dezernat 35.3 - 53 i 437.02 (062-00735) | 8 cái/ thùng | Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến | 806000 | 5 | 4030000 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Q0702.323 | 323 | 3 | Bộ bơm bóng áp lực tối đa 40atm, bơm tiêm 30ml | Bộ bơm bóng áp lực cao BasixTOUCH40 | Cái | Merit Medical Systems, Inc. | Mỹ | Merit Medical Systems, Inc. - Mỹ | IN8140 | PTN loại A số: 180002022/PCBA-HCM | Cái/ hộp | Công Ty Cp Ttbyt Trọng Minh | 2200000 | 170 | 374000000 | 161 | 20 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Q0702.326 | 326 | 3 | Bộ bơm thuốc cản quang 190ml | Bơm tiêm cản quang 1 nòng dùng kèm theo máy Salient ZY6322 | Cái | Imaxeon Pty Ltd. | Úc | Imaxeon Pty Ltd., Úc | 84710261 | GPLH tự do số: 18/462 | 50 cái/ thùng | Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến | 340000 | 30 | 10200000 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Q0702.327 | 327 | 3 | Bộ bơm tiêm cản quang dùng kèm theo máy Medrad Vistron CT CTP-200-FLS | Bộ bơm tiêm cản quang dùng kèm theo máy Medrad Vistron CT CTP-200-FLS | Cái | Bayer Medical Care Inc. | Mỹ | Bayer Medical Care Inc. Mỹ | 60728656 | GPLH tự do số: 11292-7-2020 | 50 cái/ thùng | Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến | 275000 | 200 | 55000000 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Q0702.382 | 382 | 3 | Bộ phân phối khí trong mổ mạch vành | Bộ phân phối khí trong mổ mạch vành ClearView Blower/Mister | Cái | Medtronic | Mỹ | Medtronic - Mỹ | 22150 | 8078NK/BYT-TB-CT | Hộp/ 5 Cái | Công Ty Tnhh Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | 2666097 | 10 | 26660970 | 152 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Q0702.401 | 401 | 3 | Bơm tiêm thuốc cản quang 190ml cho máy Imaxeon Salient | Bơm tiêm cản quang 1 nòng dùng kèm theo máy Salient ZY6322 | Bộ | Imaxeon Pty Ltd. | Úc | Imaxeon Pty Ltd., Úc | 84710261 | GPLH tự do số: 18/462 | 50 Bộ/thùng | Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến | 340000 | 600 | 204000000 | 169 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Q0702.415 | 415 | 3 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường modified polyamid phủ ái nước dạng Bikini | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường chất liệu Modified Polyamide - Cathy No.4 | Cái | Translumina GmbH | Đức | Translumina GmbH- Đức | T-CCCxxxx; T-CCCxxxxx; | 5749NK/BYT-TB-CT | 1 Cái/hộp | Công Ty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | 7500000 | 20 | 150000000 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Q0702.421 | 421 | 3 | Bóng nong mạch vành | Bóng nong mạch vành TMP PTCA | Cái | Tokai Medical Products | Nhật Bản | Tokai Medical Products, Nhật Bản | UH250L10-E; UH300L10-E; UH350L10-E; UH200L15-E; UH250L15-E; UH300L15-E; UH350L15-E. | GPNK số: 13680NK/BYT-TB-CT | Hộp/ 1 Cái | Công Ty Tnhh Thiết Bị Và Công Nghệ Zenta | 8000000 | 10 | 80000000 | 179 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Q0702.426 | 426 | 3 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Easy T | Cái | SIS Medical AG | Thụy Sĩ | SIS Medical AG-Thụy Sĩ | xxx-xxx-134 | 12735NK/BYT-CT | 1 Cái/hộp | Công Ty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | 8000000 | 22 | 176000000 | 42 | 2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Q0702.428 | 428 | 3 | Bóng nong mạch vành áp lực cao đến 20 atm, có 3 nếp gấp, vật liệu Semi Crystalline Polymer, thiết kế: hypotube các cỡ, công nghệ patchwork coating, chiều dài thân dữu dụng dài nhất 145 cm | Pantera Leo | Cái | Biotronik AG | Thụy Sĩ | Biotronik AG- Thụy Sĩ | 366991…367045 | Giấy phép nhập khẩu của BYT số 11215NK/BYT-TB-CT | 1 cái/ Hộp | Công Ty Tnhh Ids Medical Systems Việt Nam | 8483000 | 60 | 508980000 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Q0702.454 | 454 | 3 | Bột kít chuyên dụng tương thích với máy truyền máu hoàn hồi CATSmart | AT3 Autotransfusion-Set | Bộ | Fresenius HemoCare Netherlands B.V. | Hà Lan | Fresenius Kabi AG, Đức | 9005103 | GPLH tự do số: Dezernat 35.3 - 53 i 437.02 (062-00735) | 8 bộ/ thùng | Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến | 1942000 | 5 | 9710000 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Q0702.474 | 474 | 3 | Canula tĩnh mạch đùi một tầng 15-17-19-21Fr. | Cannulae động mạch đùi một tầng dùng trong phẫu thuật tim ít xâm lấn Bio-Medicus Next Gen cỡ 17-19-21Fr | Cái | Medtronic | Mỹ | Medtronic - Mỹ | 96570-xxx | 8152NK/BYT-TB-CT | Hộp/ 1 Cái | Công Ty Tnhh Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | 15225000 | 10 | 152250000 | 152 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Q0702.535 | 535 | 3 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi bện polyester số 2/0, 10 sợi x 75 cm (5 xanh 5 trắng), 2 kim tròn 1/2c, dài 20 mm | Chỉ phẩu thuật ETHIBOND EXCEL 2/0, 75cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 22mm 1/2C. | Tép | Ethicon, Inc. | Mexico | Ethicon, LLC (Guaynabo) - Mỹ | MX763 | 10097NK/BYT-TB-CT | Hộp 12 tép; Tép 4 sợi | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội | 540078 | 50 | 27003900 | 154 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Q0702.660 | 660 | 3 | Coroflex Isar Neo (all size) | COROFLEX ISAR NEO (ALL SIZES) | Cái | B.Braun | Đức | B.Braun/ Đức | 50289XX | 6022NK/BYT-TB-CT | 1 cái/ hộp | Công Ty Tnhh Hilife | 43818000 | 45 | 1971810000 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Q0702.663 | 663 | 3 | Dẫn lưu thắt lưng ra ngoài có khả năng theo dõi dòng chảy | EDM Lumbar Drainage Kit (Dẫn lưu thắt lưng ra ngoài có khả năng theo dõi dòng chảy) | Bộ | Medtronic Neurosurgery/ Medtronic Mexico S. de R.L. de CV/ Covidien | Mỹ/ Mexico/ Dominican | Medtronic Inc. - Mỹ | 27303 | 11677NK/BYT-TB-CT | 1 Bộ/hộp | Công Ty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | 7000000 | 63 | 441000000 | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Q0702.666 | 666 | 3 | Dao cắt cơ vòng Tri-tome | Dao cắt cơ vòng Tri-tome | Cái | Cook Medical | Mỹ | Cook Medical/ Mỹ | TRI-…-. | 103175096510 | Cái/ Tú | Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thái Dương | 7300000 | 80 | 584000000 | 141 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Q0702.674 | 674 | 3 | Dây bơm áp lực cao, dây bơm cản quang áp lực cao các loại, các cỡ | Dây nối áp lực cao 84BAR, dài 30cm ANGIOFLEX extension line | Cái | Kimal | Anh | Kimal - Anh | K3/30/RB | TKHQ 103234580150 ngày 31/03/2020 | Gói/ cái | Công Ty Tnhh Tm - Dv & Sx Việt Tường | 115000 | 2550 | 293250000 | 170 | 2300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Q0702.681 | 681 | 3 | Dây dẫn can thiệp ngoại biên siêu ứng | Dây dẫn can thiệp mạch máu siêu cứng InQwire Amplatz | Cái | Merit Medical Ireland, LTD | Ireland | Merit Medical Systems, Inc. - Mỹ | IQAxxx | GPNK số: 11863NK/BYT-TB-CT | Cái/ hộp | Công Ty Cp Ttbyt Trọng Minh | 3100000 | 32 | 99200000 | 161 | 30 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Q0702.682 | 682 | 3 | Dây dẫn can thiệp phủ polymer 50-150-200 (các cỡ) | Dây dẫn can thiệp mạch vành loại Pilot với các cỡ 50-150-200 | Cái | Abbott Vascular | Mỹ | Abbott Vascular, Mỹ | 10104xx-H; 10104xx-HJ | GPNK số 1001NK/BYT-TB-CT, ngày 28/03/2018 | Hộp/ 5 cái | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Ki Ta Pi Da | 2449000 | 30 | 73470000 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Q0702.686 | 686 | 3 | Dây dẫn chụp mạch máu 0.035", 260cm, đầu thẳng hoặc đầu J | Vi dây dẫn chụp mạch máu ANGIOFLEX guide wire 0.035", 260cm, đầu thẳng hoặc đầu J | Cái | Kimal | Anh | Kimal - Anh | KSFC260035 (đầu thẳng) , KJ3FC260035 (đầu J) | GPNK: 10242NK/BYT-TB-CT ngày 23/7/2018 | Gói/ cái | Công Ty Tnhh Tm - Dv & Sx Việt Tường | 498000 | 30 | 14940000 | 170 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Q0702.699 | 699 | 3 | Dây đốt điện đơn cực nội soi | Dây đốt điện đơn cực nội soi | Cái | Sutter | Đức | Đức | 36017* | GPNK: 2369NK/BYT-TB-CT 06/02/2018 | 1 cái/ gói | Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Định Giang | 2467500 | 154 | 379995000 | 37 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Q0702.700 | 700 | 3 | Dây đốt điện lưỡng cực nội soi | Dây đốt điện lưỡng cực nội soi | Cái | Sutter | Đức | Đức | 37013*T | GPNK: 2369NK/BYT-TB-CT 06/02/2018 | 1 cái/Gói | Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Định Giang | 2751000 | 59 | 162309000 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Q0702.701 | 701 | 3 | Dây hút chân không Vacuum line tương thích với máy truyền máu hoàn hồi CATSmart | ATV-180 Vacuum line | Cái | Fresenius HemoCare Netherlands B.V. | Hà Lan | Fresenius Kabi AG, Đức | 9108553 | GPLH tự do số: Dezernat 35.3 -53 i 437.02 (062 -00735) | 12 cái/ thùng | Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến | 21000 | 5 | 105000 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Q0702.702 | 702 | 3 | Dây hút máu từ phẫu trường về bình chứa tương thích với máy truyền máu hoàn hồi CATSmart | ATS Suction Line | Bộ | Fresenius HemoCare Netherlands B.V. | Hà Lan | Fresenius Kabi AG, Đức | 9108481 | GPLH tự do số: Dezernat 35.3 -53 i 437.02 (062 -00735) | 20 Bộ/ thùng | Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến | 348600 | 5 | 1743000 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Q0702.710 | 710 | 3 | Dây nối kẹp Bipolar loại sử dụng nhiều lần | Dây nối kẹp Bipolar loại sử dụng nhiều lần | Cái | Sutter | Đức | Đức | 370135* | GPNK: 2369NK/BYT-TB-CT 06/02/2018 | 1 cái/Gói | Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Y Tế Định Giang | 2467500 | 43 | 106102500 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Q0702.751 | 751 | 3 | Dụng cụ cầm máu dạng phun | Dụng cụ cầm máu dạng phun | Bộ | Cook Medical | Mỹ | Cook Medical/ Mỹ | HEMO-..-.. | 103533033220 | Bộ/ Hộp | Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thái Dương | 22500000 | 15 | 337500000 | 141 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Q0702.838 | 838 | 3 | Khớp háng bán phần có xi măng góc cổ chuôi 135 độ | Khớp háng bán phần UHL-PAVI có xi măng góc cổ chuôi 135 độ | Bộ | Groupe Lepine | Pháp | Groupe Lepine/ Pháp | H0150209 -> H0150215; UHL2238 -> UHL2858; HIT CC422 -> HIT CC428; HIT CM422 -> HIT CM428; HIT CL422 -> HIT CL428; PLUG08 -> PLUG10; FIX1/FIX3 | GPNK: 9737NK/BYT-TB-CT ngày 11/6/2018; 7896NK/BYT-TB-CT ngày 6/2/2018 | Hộp/1 cái | Công Ty Tnhh Tm - Dv & Sx Việt Tường | 37500000 | 27 | 1012500000 | 170 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Q0702.955 | 955 | 3 | Lưới vá sọ Titan, kích thước 148x148mm dùng vít 1.6mm, dày 0.6mm | Flexmesh®, Large 148x148mm, Rigid phù hợp với vít Self - Drilling Screws. | Miếng | Medtronic Neurosurgery/Tecomet | Mỹ | Medtronic Inc. - Mỹ | 8001533-6 | 11623NK/BYT-TB-CT | 1 Miếng/hộp | Công Ty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | 16800000 | 25 | 420000000 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Q0702.956 | 956 | 3 | Lưới vá sọ Titan, kích thước 50x56mm dùng vít 1.6mm,dày 0.6mm | Flexmesh®, Small 50x56mm, Standard, phù hợp với vít Self - Drilling Screws. | Miếng | Medtronic Neurosurgery/Tecomet | Mỹ | Medtronic Inc. - Mỹ | 8001511-6 | 11623NK/BYT-TB-CT | 1 Miếng/hộp | Công Ty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | 4500000 | 25 | 112500000 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Q0702.957 | 957 | 3 | Lưới vá sọ Titan, kích thước 77x113mm dùng vít 1.6mm, dày 0.6mm | Flexmesh®, Medium 113 x 77mm, Rigid, phù hợp với vít Self - Drilling Screws. | Miếng | Medtronic Neurosurgery/Tecomet | Mỹ | Medtronic Inc. - Mỹ | 8001523-6 | 11623NK/BYT-TB-CT | 1 Miếng/hộp | Công Ty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | 8500000 | 25 | 212500000 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Q0702.976 | 976 | 3 | Mảnh ghép đĩa điệm cột sống lưng TLIF các cỡ | Đĩa đệm cột sống lưng, TLIF các cỡ | Cái | Innov' Spine Sarl | Pháp | Innov' Spine Sarl - Pháp | TLB-20-09-08-04-S. TLB-20-11-09-04-S; TLB-20-11-10-04-S; TLB-20-11-11-04-S. TLB-25-09-08-04-S. TLB-25-11-09-04-S; TLB-25-11-10-04-S; TLB-25-11-11-04-S; TLB-25-11-12-04-S; TLB-25-11-13-04-S. TLB-30-09-08-04-S. TLB-30-11-09-04-S; TLB-30-11-10-04-S; TLB-30-11-11-04-S; TLB-30-11-12-04-S; TLB-30-11-13-04-S. TLB-35-09-08-04-S. TLB-35-11-09-04-S; TLB-35-11-10-04-S; TLB-35-11-11-04-S; TLB-30-11-12-04-S; TLB-35-11-13-04-S. | GPNK số: 11103NK/BYT-TB-CT | Cái/ hộp | Công Ty Cp Ttbyt Trọng Minh | 11500000 | 44 | 506000000 | 161 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Q0702.989 | 989 | 3 | Miếng điện cực dán trung tính | Tấm điện cực trung tính REM | Cái | Covidien/ Medtronic | Mỹ | Covidien, Mỹ | E7509B | 225NK/ BYT-TB-CT | 50 Cái/ Bịch | Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tạ Thiên Ân | 84000 | 12038 | 1011192000 | 129 | 12038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Q0702.999 | 999 | 3 | Miếng vá tái tạo màng cứng COLLAGEN loại I và loại III vừa dán vừa khâu kích thước 2.5x2.5cm | Durepair® Dura Regeneration Matrix 2.5x2.5cm (Miếng vá tái tạo màng cứng COLLAGEN loại I và loại III vừa dán vừa khâu kích thước 2.5x2.5cm) | Miếng | TEI BIOSCIENCES INC | Mỹ | Medtronic Inc. - Mỹ | 61111 | 11624NK/BYT-TB-CT | 1 Miếng/hộp | Công Ty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | 4700000 | 13 | 61100000 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Q0702.1000 | 1000 | 3 | Miếng vá tái tạo màng cứng COLLAGEN loại I và loại III vừa dán vừa khâu kích thước 2.5x7.5cm | Miếng vá màng cứng tự dính kích thước 2.5x7.5cm loại khâu được | Miếng | Integra LifeSciences Corporation | Mỹ | Integra LifeSciences Corporation, Mỹ | DURS1391 | 6909NK/BYT-TB-CT ngày 07/04/2018 | 1 miếng/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 7000000 | 13 | 91000000 | 150 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Q0702.1001 | 1001 | 3 | Miếng vá tái tạo màng cứng COLLAGEN loại I và loại III vừa dán vừa khâu kích thước 5.0x5.0cm | Miếng vá màng cứng tự dính kích thước 5x 5cm loại khâu được | Miếng | Integra LifeSciences Corporation | Mỹ | Integra LifeSciences Corporation, Mỹ | DURS2291 | 6909NK/BYT-TB-CT ngày 07/04/2018 | 1 miếng/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 8000000 | 13 | 104000000 | 150 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Q0702.1005 | 1005 | 3 | Mũi khoan ngược sử dụng cho kỹ thuật all inside | Mũi khoan ngược sử dụng cho kỹ thuật all inside | Cái | Arthrex | Mỹ/ Anh/ Đức/ Phần Lan/ Úc/ Séc/ Ba Lan | Arthrex - Mỹ | AR-1204AF-xx | TKHQ: 102629495730 | 1 cái/ gói | Công Ty Cổ Phần Y Tế Thành Ân | 4752000 | 225 | 1069200000 | 144 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Q0702.1109 | 1109 | 3 | Nẹp sọ não Titanium hình quạt tròn , có tay cầm dễ thao tác dài 14mm, 18mm, 6 lỗ bắt vít | TiMesh® Cranial Plating System.Plates-Bur Hole Covers, Standard.(Nẹp sọ não Titanium hình quạt tròn, có tay cầm dễ thao tác dài 14mm, 18mm, 6 lỗ bắt vít ) | Cái | Medtronic Neurosurgery/Tecomet | Mỹ | Medtronic Inc. - Mỹ | 015-262-xx | 11623NK/BYT-TB-CT | 1 Cái/hộp | Công Ty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | 2500000 | 25 | 62500000 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Q0702.1110 | 1110 | 3 | Nẹp sọ não Titanium thẳng 20 lỗ, dùng vít 1.6mm | TiMesh® Cranial Plating System.Plates-Straight, Standard. Nẹp sọ não Titanium thẳng gồm 20 lỗ, dùng vít 1.6mm | Cái | Medtronic Neurosurgery/Tecomet | Mỹ | Medtronic Inc. - Mỹ | 015-018 | 11623NK/BYT-TB-CT | 1 Cái/hộp | Công Ty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | 2700000 | 25 | 67500000 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Q0702.1133 | 1133 | 3 | Nhiệt kế các loại | Nhiệt kế điện tử đo trực tràng, nách Digital ThermometerMC-246 | Cái | Omron | Trung Quốc | Omron - Nhật Bản | MC-246 (MC-246-C1) | TKHQ 103447923460 ngày 30/7/2020 | Hộp/ cái | Công Ty Tnhh Tm - Dv & Sx Việt Tường | 110000 | 1904 | 209440000 | 170 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 300 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 50 | 320 | 0 | 0 | 30 | 0
53 | Q0702.1136 | 1136 | 3 | Ống chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn bằng H2O2 | 1295 Ống chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn bằng H2O2 | Ống | 3M | Mỹ | 3M, Mỹ | 1295 | Phiếu tiếp nhận số: 170000626/PCBA-HCM | 30 ống/ túi, 4 túi/ thùng | Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật An Pha | 270000 | 1300 | 351000000 | 159 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Q0702.1137 | 1137 | 3 | Ống chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn hơi nước 1492V | Ống chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn hơi nước 1492V | Ống | 3M | Mỹ | 3M, Mỹ | 1492V | Phiếu tiếp nhận số: 170000626/PCBA-HCM | 50 ống/ hộp, 4 hộp/ thùng | Công Ty Tnhh Thương Mại Kỹ Thuật An Pha | 90000 | 11275 | 1014750000 | 159 | 5775 | 2250 | 0 | 1200 |  | 0 | 0 | 2000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Q0702.1163 | 1163 | 3 | Ống thông chẩn đoán mạch máu đa chức năng Multi Purpose chất liệu nylon bện sợi thép không gỉ đường kính trong lớn 1,07mm (4F)\, 1.17mm (5F), 1.37mm (6F) | Performa (Multi Purpose) | Cái | "Merit Maquiladora Mexico, S. DE R.L. DE C.VMerit Medical Systems" | Mexico/ Mỹ | Merit Medical Systems, Inc - Mỹ | 510038ULT1; 510038ULT4-T40; 7533-13; 7708-10; 7708-20; 7708-30 (và các mã có trong GPNK) | "Giấy phép nhập khẩu của BYT số 8994NK/BYT-TB-CT Giấy phép nhập khẩu của BYT số 8024NK/BYT-TB-CT" | 5 Cái/hộp | Công Ty Tnhh Ids Medical Systems Việt Nam | 475000 | 5 | 2375000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Q0702.1167 | 1167 | 3 | Ống thông chẩn đoán Pigtail chất liệu nylon bện sợi kim loại các loại thẳng, loại cong 145o/155o, đường kính trong lớn nhất 1,07mm (4F)/1.17mm (5F), 1.49mm (6F) đường kính dây dẫn tương thích lớn nhất 0.038" | Performa (Pigtail) | Cái | "Merit Maquiladora Mexico, S. DE R.L. DE C.VMerit Medical Systems" | Mexico/ Mỹ | Merit Medical Systems, Inc - Mỹ | 7529-23; 7529-43; 7529-53; 7660-23; 7704-10; 7704-20; 7704-70; 7776-11; 7776-21; 7776-33; 7777-33; 7509-23 ( và các mã trong GPNK) | "Giấy phép nhập khẩu của BYT số 8994NK/BYT-TB-CT Giấy phép nhập khẩu của BYT số 8024NK/BYT-TB-CT" | "5 cái/ Hộp10 cái/ Hộp" | Công Ty Tnhh Ids Medical Systems Việt Nam | 475000 | 240 | 114000000 | 75 | 30 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Q0702.1213 | 1213 | 3 | Phim X-quang khô laser SD-Q / SD-S 11 x 14 inch (28 x 35cm) | Phim X-quang khô laser SD-Q / SD-S 11 x 14 inch (28 x 35cm) | Tấm | Konica Minolta - Nhật Bản (Nhà máy Carestream tại Mỹ sản xuất cho Konica Minolta - Nhật Bản) | Mỹ | Konica Minolta - Nhật Bản | SD-Q / SD-S | 170000382/PCBA-HCM | 125 tấm/ hộp | Công Ty Tnhh Thiết Bị Kỹ Thuật H.B | 29500 | 400 | 11800000 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Q0702.1228 | 1228 | 3 | Phổi nhân tạo dùng cho bệnh nhân có cân nặng > 40kg có kèm lọc động mạch | Phổi nhân tạo Oxygennator Affinity Fusion | Cái | Medtronic | Mỹ | Medtronic - Mỹ | BB841 | 7784NK/BYT-TB-CT | Hộp/ 1 Cái | Công Ty Tnhh Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | 11991000 | 20 | 239820000 | 152 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Q0702.1261 | 1261 | 3 | Sequent Please/Sequent Please Neo (all size) | SEQUENT PLEASE NEO (ALL SIZES) | Cái | B.Braun | Đức | B.Braun/ Đức | 50232XX | 9367NK/BYT-TB-CT | 1 cái/ hộp | Công Ty Tnhh Hilife | 33346992 | 43 | 1433920656 | 54 | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Q0702.1292 | 1292 | 3 | Tay dao hàn mạch dùng trong mổ nội soi đường kính 5mm, chiều dài 37cm sử dụng cho máy hàn mạch | Tay dao hàn mạch dùng trong mổ nội soi đường kính 5mm, chiều dài 37cm | Cái | Covidien/ Medtronic | Mỹ | Covidien, Mỹ | LF1937 | 225NK/ BYT-TB-CT | 06 Cái/ Hộp | Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Tạ Thiên Ân | 23500000 | 30 | 705000000 | 129 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Q0702.1325 | 1325 | 3 | Túi chứa chất thải 10L tương thích với máy truyền máu hoàn hồi CATSmart | Waste bag 10L | Cái | Fresenius HemoCare Netherlands B.V. | Hà Lan | Fresenius Kabi AG, Đức | 9006281 | GPLH tự do số: Dezernat 35.3 -53 i 437.02 (062 -00735) | 5 Cái/ thùng | Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến | 590000 | 5 | 2950000 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Q0702.1328 | 1328 | 3 | Túi thu thập hồng cầu 1000mL tương thích với máy truyền máu hoàn hồi CATSmart | Reinfusion bag 1000 ml | Cái | Fresenius HemoCare Netherlands B.V. | Hà Lan | Fresenius Kabi AG, Đức | 9005201 | GPLH tự do số: Dezernat 35.3 -53 i 437.02 (062 -00735) | 20 cái/ thùng | Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến | 515000 | 5 | 2575000 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Q0702.1329 | 1329 | 3 | Túi trả về với đầu nối phụ chữ Y tương thích với máy truyền máu hoàn hồi CATSmart | Reinfusion bag with Y-adaptor 1000ml | Cái | Fresenius HemoCare Netherlands B.V. | Hà Lan | Fresenius Kabi AG, Đức | 9005161 | Dezernat 35.3 -53 i 437.02 (062 -00735) | 20 Cái/ thùng | Công Ty Tnhh Y Tế Việt Tiến | 616000 | 5 | 3080000 | 169 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Q0702.1331 | 1331 | 3 | Van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng áp lực cao, thấp, trung bình (loại van 5.5mm- 6mm) | CSF Flow CSK Contoured Small, Regular: High, Low, Medium (Van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng áp lực cao, trung bình, thấp. Van rời dây 3 bộ phận) | Bộ | Medtronic Neurosurgery/ Medtronic Mexico S. de R.L. de CV/ Covidien | Mỹ/ Mexico/ Dominican | Medtronic Inc. - Mỹ | 9003x | 11840NK/BYT-TB-CT | 1 Bộ/hộp | Công Ty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | 6050000 | 105 | 635250000 | 42 | 95 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Q0702.1338 | 1338 | 3 | Van kênh sinh thiết ống soi Olympus, Fuji (10 cái/ gói) | Van kênh sinh thiết ống soi Olympus, Fuji (10 cái/ gói) | Gói | Endo-Flex | Đức | Endo-Flex/ Đức | ZB…. | 103508926140 | 10 cái/ Gói | Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thái Dương | 550000 | 408 | 224400000 | 141 | 303 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Q0702.1455 | 1455 | 3 | Vòng van 2 lá bán cứng | Vòng van 2 lá CG Future | Cái | Medtronic | Mỹ, Mexico | Medtronic - Mỹ | 638RLxx | 8151NK/BYT-TB-CT | Hộp/ 1 Cái | Công Ty Tnhh Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | 14000000 | 10 | 140000000 | 152 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Q0702.1456 | 1456 | 3 | Vòng van mềm 2 & 3 lá hình C các cỡ | Vòng van 3 lá mềm Duran Ancore | Cái | Medtronic | Mỹ, Mexico | Medtronic - Mỹ | 620RGxx | 8151NK/BYT-TB-CT | Hộp/ 1 Cái | Công Ty Tnhh Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | 14000000 | 10 | 140000000 | 152 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Q0702.1535 | 1535 | 4 | Dây dẫn nước trong nội soi loại thường | Dây dẫn nước trong nội soi loại thường | Cái | Arthrex | Mỹ/ Anh/ Đức/ Đài Loan/ Phần Lan/ Úc/ Séc/ Ba Lan | Arthrex - Mỹ | AR-641x | TKHQ: 103095672041 | 1 cái/ gói | Công Ty Cổ Phần Y Tế Thành Ân | 1386000 | 155 | 214830000 | 144 | 155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Q0702.1568 | 1568 | 4 | Kim sinh thiết có độ sâu cắt 11mm hoặc 22mm, lên nòng 2 lần bằng cách xoay đuôi kim | Kim sinh thiết tự động Monopty tương thích với kim dẫn đường Bard ®Coaxial® TruGuide | Hộp | Bard Reynosa S.A DE C.V/ Bard Peripheral Vascular, Inc | Mexico/Mỹ | Bard Reynosa S.A DE C.V/ Bard Peripheral Vascular, Inc, Mexico/Mỹ | 121210, 121216, 121410, 121416, 121610, 121616, 121620, 121810, 121816, 121820, 122010, 122016, 122020, 211410, 211416, 211610, 211616, 211620, 211810, 211816, 211820, 212010, 212016, 212020 | TKHQ số 103439943611 | Hộp 10 cái | Công Ty Tnhh Thương Mại Dược Và Trang Thiết Bị Y Tế Tata | 14000000 | 15 | 210000000 | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Q0702.1596 | 1596 | 4 | Nẹp khóa xương đòn | Nẹp khóa xương đòn, trước trên, vít Ø3.5mm, trái/ phải, các cỡ, titan | Cái | Auxein | Ấn Độ | Auxein - Ấn Độ | TI-526-008L | GPNK/ 7764NK/BYT-TB-CT | Gói/ 1 | Công Ty Tnhh Tbyt Hoàng Lộc M.E | 6500000 | 40 | 260000000 | 65 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Q0702.1607 | 1607 | 4 | Que thử phân tích nước tiểu (10 parameters) | Que thử phân tích nước tiểu (10 parameters) | Cái | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | China | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd/ China | 10 parameters | 8887NK/BYT-TB-CT | 100 Cái/hộp | Công Ty Cp Vtyt Hồng Thiện Mỹ | 2646 | 73652 | 194883192 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 36152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Q0702.1608 | 1608 | 4 | Que thử phân tích nước tiểu (10 parameters) | Que thử phân tích nước tiểu (10 parameters) | Que | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | China | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd/ China | 10 parameters | 8887NK/BYT-TB-CT | 100 Que/hộp | Công Ty Cp Vtyt Hồng Thiện Mỹ | 2646 | 73852 | 195412392 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 36152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
73 | Q0702.1609 | 1609 | 4 | Que thử phân tích nước tiểu (10 parameters) | Que thử phân tích nước tiểu (10 parameters) | Test | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | China | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd/ China | 10 parameters | 8887NK/BYT-TB-CT | 100 test/hộp | Công Ty Cp Vtyt Hồng Thiện Mỹ | 2646 | 77652 | 205467192 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 36152 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Q0702.1610 | 1610 | 4 | Que thử phân tích nước tiểu (11 parameters) | Que thử phân tích nước tiểu (11 parameters) | Test | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | China | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd/ China | 11 parameters | 8887NK/BYT-TB-CT | 100 test/hộp | Công Ty Cp Vtyt Hồng Thiện Mỹ | 2940 | 38152 | 112166880 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Q0702.1706 | 1706 | 5 | Đĩa Petri nhựa Ø90 HTM | Đĩa Petri nhựa Ø90 HTM | Cái | Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ | Việt Nam | Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ/ Việt Nam | PET_390MNON4P7N0 | 170001938/PCBA-HCM | 500 Cái/ Thùng | Công Ty Cp Vtyt Hồng Thiện Mỹ | 1890 | 29500 | 55755000 | 69 | 0 | 2000 | 1500 | 20200 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0
76 | Q0702.1709 | 1709 | 5 | Gạc 3,5cm x 75cm x 8 lớp có cản quang | Gạc 3,5cm x 75cm x 8 lớp có cản quang, tiêu chuẩn FDA | Cái | Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành | Việt Nam | Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành - Việt Nam | 3,5cm x 75cm x 8 | GPLH SỐ: 04/2020/BYT-TB-CT | 10 cái/ gói | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Đan Lê | 3350 | 1410 | 4723500 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Q0702.1737 | 1737 | 5 | Gạc vaselin 65mmx190mm | Gạc vaseline 65mmx190mm | miếng | Milophar | Việt Nam | Milophar/ Việt Nam | không có | Không có | Hộp/10 miếng | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 1239 | 7000 | 8673000 | 82 | 0 | 1000 | 1700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Q0702.1753 | 1753 | 5 | Hộp đựng vật sắt nhọn 1.5L | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế 1,5L | Cái | Tương Lai | Việt Nam | Tương Lai- Việt Nam | HOP1.5 | 190000008/PCBA-ĐN | Bao 50 cái | Công Ty Tnhh Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Đức Duy | 10500 | 15525 | 163012500 | 40 | 0 | 0 | 390 | 6000 |  | 400 | 0 | 0 | 1500 | 600 | 1250 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 3285 | 500 | 0 | 0
79 | Q0702.1754 | 1754 | 5 | Hộp đựng vật sắt nhọn 6.8L | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế 6,8L | Cái | Tương Lai | Việt Nam | Tương Lai- Việt Nam | HOP6.8 | 190000008/PCBA-ĐN | Bao 25 cái | Công Ty Tnhh Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Đức Duy | 19530 | 4760 | 92962800 | 40 | 0 | 0 | 210 | 3000 |  | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 250 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
80 | Q0702.1770 | 1770 | 5 | Ly nhựa sử dụng 1 lần | Ly nhựa 399 | cái | Tân Hiệp Hưng | Việt Nam | Tân Hiệp Hưng/Việt Nam | 399 | Không có | lốc/50 cái | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 187 | 45000 | 8415000 | 82 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Q0702.1771 | 1771 | 5 | Nẹp Inseline | Nẹp Inseline 25cm | cái | Kim Ngọc | Việt Nam | Kim Ngọc/Việt Nam | không có | Không có | gói/10 cái | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 9450 | 2060 | 19467000 | 82 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Q0702.1793 | 1793 | 5 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, không nhãn | Tube | Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ | Việt Nam | Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ/ Việt Nam | ONG_35MLNON3P7N0 | 170001939/PCBA-HCM | 500 Tube/ Bịch | Công Ty Cp Vtyt Hồng Thiện Mỹ | 305 | 118500 | 36142500 | 69 | 0 | 0 | 36000 | 0 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Q0702.1879 | 1879 | 6 | Bao giày nylon ngắn không tiệt trùng | Bao giày nylon ngắn không tiệt trùng | đôi | Tương Lai | Việt Nam | Tương Lai/Việt Nam | VNN001 | Phiếu tiếp nhận số: 190000012/PCBA-ĐN | Bao/500 đôi | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 748 | 47500 | 35530000 | 82 | 47500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Q0702.1890 | 1890 | 6 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 1 dùng cho máy Sterrad 100NX - 05534414001 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 1 dùng cho máy Sterrad 100NX | Bộ | Jabil Circuits, Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products Inc - Mỹ | 05534414001 | Tờ khai hải quan | Bộ | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội | 70840000 | 5 | 354200000 | 154 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Q0702.1891 | 1891 | 6 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 2 dùng cho máy Sterrad 100NX - 05534415002 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 2 dùng cho máy Sterrad 100NX | Bộ | Jabil Circuits, Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products Inc - Mỹ | 05534415002 | Tờ khai hải quan | Bộ | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội | 137610000 | 5 | 688050000 | 154 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Q0702.1893 | 1893 | 6 | Bộ bảo dưỡng PM kit1 máy tiệt khuẩn STERRAD 100S - 05068992100 | Bộ bảo dưỡng PM KIT 1 máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | Bộ | Exact Industries, Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products Inc - Mỹ | 05068992100 | Tờ khai hải quan | Bộ | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội | 17930000 | 7 | 125510000 | 154 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Q0702.1905 | 1905 | 6 | Bộ chọc dò dẫn lưu khí màng phổi | Bộ chọc dò dẫn lưu khí màng phổi( Thuộc bộ dẫn lưu ngực) | Bộ | Biometrix Ltd | Israel | Biometrix Ltd, Israel | NP1005 | 1727NK/BYT-TB-CT ngày 23/08/2018 | 1 bộ/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 2100000 | 65 | 136500000 | 150 | 45 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Q0702.2058 | 2058 | 6 | Cây đặt nội khí quản khó người lớn | Cây đặt nội khí quản khó Bougie 15Fr x 700mm | Cái | Smiths Medical ASD., Inc | Mexico | Smiths Medical ASD., Inc/ Mỹ | 100/123/515 | 847 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT | 10 Cái/ Hộp | Công Ty Cp Ttbyt Trọng Tín | 398790 | 70 | 27915300 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Q0702.2166 | 2166 | 6 | Đai cẳng tay Trái phải từ 1 - 4 | Đai cẳng tay trái/phải từ 1->4 | cái | Kim Ngọc | Việt Nam | Kim Ngọc/Việt Nam | không có | Không có | gói/cái | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 24570 | 1250 | 30712500 | 82 | 1070 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Q0702.2168 | 2168 | 6 | Đai cố định cổ cứng (số 2,3) | Đai cổ cứng số 2,3 | cái | Kim Ngọc | Việt Nam | Kim Ngọc/Việt Nam | không có | Không có | gói/cái | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 79800 | 1589 | 126802200 | 82 | 1257 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Q0702.2227 | 2227 | 6 | Dây garrot đùi | Dây garot đùi | cái | Minh Quang | Việt Nam | Minh Quang/Việt Nam | không có | Phiếu tiếp nhận số: 200000979/PCBA-HCM | gói/5 cái | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 4410 | 140 | 617400 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Q0702.2240 | 2240 | 6 | Dây nhựa trắng đk 8mm | Dây nhựa trắng đk 8mm | cái (mét) | Lý Xuân Lan | Việt Nam | Lý Xuân Lan/Việt Nam | không có | Không có | Cuộn/33m | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 2420 | 40000 | 96800000 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Q0702.2343 | 2343 | 6 | Găng tay hút đàm tiệt trùng | Găng tay hút đàm tiệt trùng | Cái | Full Sun Medical | Trung Quốc | Full Sun Medical- Trung Quốc | GANHD01 | 180000605PCBA-HCM | Bao 1 cái | Công Ty Tnhh Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Đức Duy | 2940 | 341321 | 1003483740 | 40 | 230771 | 90000 | 0 | 800 |  | 0 | 3750 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Q0702.2347 | 2347 | 6 | Garo chỉnh hình | Garo chỉnh hình | cuộn | Tương Lai | Việt Nam | Tương Lai/Việt Nam | GAR5CS | Phiếu tiếp nhận số: 190000009/PCBA-ĐN | cuộn | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 19425 | 1750 | 33993750 | 82 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Q0702.2354 | 2354 | 6 | Gel siêu âm Can/5 kg | Gel siêu âm | Lít | Merufa | Việt Nam | Merufa / Việt Nam | GSA-3006 | 09.19/170000057/PCBPL-BYT | Can/5 Lít | Công Ty Tnhh Ttbyt Đức Ân | 24000 | 3650 | 87600000 | 39 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 750 | 0 | 150 | 40 | 615 | 0 | 240 | 0 | 0 | 60 | 240 | 325 | 0 | 30 | 0
96 | Q0702.2387 | 2387 | 6 | Giấy y tế 40cmx50cm | Giấy y tế 40cmx50cm | Kg | Linh Xuân | Việt Nam | Linh Xuân- Việt Nam | GIAY4050 | TCCS 04-2007 CTY.GLX | Thùng 20 kg | Công Ty Tnhh Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Đức Duy | 31900 | 35354 | 1127792600 | 40 | 26694 | 1500 | 420 | 0 |  | 300 | 150 | 0 | 200 | 600 | 1500 | 400 | 1000 | 1200 | 80 | 220 | 240 | 800 | 0 | 30 | 20
97 | Q0702.2401 | 2401 | 6 | Hộp hủy kim 6,8 lít | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế 6.8L | Cái | Tương lai | Việt Nam | Tương Lai- Việt Nam | HOP6.8 | 190000008/PCBA-ĐN | Bao 25 cái | Công Ty Tnhh Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Đức Duy | 19530 | 40 | 781200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Q0702.2531 | 2531 | 6 | Ly nhựa 399 | Ly nhựa 399 | cái | Tân Hiệp Hưng | Việt Nam | Tân Hiệp Hưng/Việt Nam | 399 | không có | Lốc/50 cái | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 187 | 534100 | 99876700 | 82 | 300000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 14200 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Q0702.2532 | 2532 | 6 | Ly nhựa 399 | Ly nhựa 399 | cái | Tân Hiệp Hưng | Việt Nam | Tân Hiệp Hưng/Việt Nam | 399 | Không có | Lốc/50 cái | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Tp. Hcm | 187 | 335000 | 62645000 | 82 | 325000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Q0702.2564 | 2564 | 6 | Micro caps | Micro caps | Hộp | Boule | Sweden | Boule / Sweden | 1070030 | TKHQ số 103469786930 | Hộp 10 lọ x 100 ống | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | 4500000 | 160 | 720000000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Q0702.2663 | 2663 | 6 | Nẹp khóa đầu dưới phía trước xương chày, phải trái, các cỡ, titanium | Nẹp khóa đầu dưới phía trước xương chày, trái phải các cỡ, titanium | Cái | Normmed | Thổ Nhĩ Kỳ | Normmed - Thổ Nhĩ Kỳ | PNM1028-0xx/ PNM1028-1xx | GPNK Số: 9454NK/BYT-TB-CT, ngày 26/06/2018 | Cái/ Gói | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Và Thương Mại Hoa Cẩm Chướng | 7800000 | 5 | 39000000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Q0702.2665 | 2665 | 6 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, phải, trái các cỡ, titanium | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, trái phải các cỡ, titanium | Cái | Normmed | Thổ Nhĩ Kỳ | Normmed - Thổ Nhĩ Kỳ | PNM1022-0xx/ PNM1022-1xx | GPNK Số: 9454NK/BYT-TB-CT, ngày 26/06/2018 | Cái/ Gói | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Và Thương Mại Hoa Cẩm Chướng | 8197000 | 21 | 172137000 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Q0702.2711 | 2711 | 6 | Nẹp khóa lòng máng 3.5 (lỗ khóa double lead) sử dụng vít có đầu chống trờn ren | Nẹp khóa lòng máng 3.5 (lỗ khóa double lead) sử dụng vít có đầu chống trờn ren, các cỡ | Cái | Aysam | Thổ Nhĩ Kỳ | Aysam - Thổ Nhĩ Kỳ | A50510xx | GPNK Số: 15176NK/BYT-TB-CT, ngày 13/04/2020 | Cái/ Gói | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Và Thương Mại Hoa Cẩm Chướng | 1723000 | 187 | 322201000 | 55 | 162 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Q0702.2907 | 2907 | 6 | Tấm lót sản 0,4mx0,6m chưa tiệt trùng | Tấm lót sản 0,4mx0,6m chưa tiệt trùng | Cái | Nina Manufacture | Thái Lan | Nina Manufacture- Thái Lan | TL0406 | 170002576PCBA-HCM | Thùng 300 cái | Công Ty Tnhh Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Đức Duy | 3990 | 38504 | 153630960 | 40 | 18954 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1200 | 1600 | 100 | 0 | 150 | 0
105 | Q0702.2911 | 2911 | 6 | Test định lượng HbA1c | CERA-STAT 2000 HbA1c Test Kit | Test | Green Cross Medical Science Corp. | Korea | Green Cross Medical Science Corp. / Korea | 3822 00-1020 | TKHQ số 103266268820 | Hộp 30 test | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | 40500 | 1950 | 78975000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
106 | Q0702.2913 | 2913 | 6 | Test kiểm soát gói đồ hấp 5.1cm x 1.9cm | Test kiểm soát gói đồ hấp 5,1cm x1,9cm | Miếng | Efelab | Argentina | Efelab-Argentina | TEST5119 | 190001490/PCBA-HCM | Hộp 250 miếng | Công Ty Tnhh Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Đức Duy | 2940 | 50600 | 148764000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  | 0 | 7500 | 28000 | 5000 | 1500 | 400 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Q0702.2914 | 2914 | 6 | Test kiểm soát tiệt trùng bằng Eo | Test kiểm soát tiệt trùng bằng EO | Miếng | Efelab | Argentina | Efelab- Argentina | TESTTT | 190001490/PCBA-HCM | Hộp 250 miếng | Công Ty Tnhh Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Đức Duy | 2940 | 5000 | 14700000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Q0702.2929 | 2929 | 6 | Therma Printer Paper | Therma priter paper | Cuộn | Linear Chemicals Spain | Spain | Linear Chemicals / Spain | ... | TKHQ số 103328418910 | Hộp 1 cuộn | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | 19000 | 900 | 17100000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
109 | Q0702.2953 | 2953 | 6 | Túi cuộn Tyvek dùng cho tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma cỡ 200 mm x 100m | Túi Tyvek 200mm x 100m | Cuộn | BMS | Việt Nam | BMS - Việt Nam | BMS 200-70 | 170002850/PCBA-HCM | 04 cuộn/ thùng | Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Bms | 1500000 | 76 | 114000000 | 13 | 42 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Q0702.2955 | 2955 | 6 | Túi cuộn Tyvek dùng cho tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma cỡ 75 mm x 100m | Túi Tyvek 75mm x 100m | Cuộn | BMS | Việt Nam | BMS - Việt Nam | BMS 75-70 | 170002850/PCBA-HCM | 10 cuộn/ thùng | Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Bms | 700000 | 14 | 9800000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Q0702.2957 | 2957 | 6 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn tyvek 200mm x 70m | Túi Tyvek 200mm x 100m | Cuộn | BMS | Việt Nam | BMS - Việt Nam | BMS 200-70 | 170002850/PCBA-HCM | 04 cuộn/ thùng | Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Bms | 1500000 | 88 | 132000000 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Q0702.2962 | 2962 | 6 | Túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn TYVEK® 75mm x 70m , với chỉ thị hóa học STERRAD® -12407 | Túi Tyvek 75mm x 100m | Cuộn | BMS | Việt Nam | BMS - Việt Nam | BMS 75-70 | 170002850/PCBA-HCM | 10 cuộn/ thùng | Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Bms | 700000 | 184 | 128800000 | 13 | 150 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Q0702.2980 | 2980 | 6 | Túi tyvek tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma cỡ 200mmx100m | Túi Tyvek 200mm x 100m | Cuộn | BMS | Việt Nam | BMS - Việt Nam | BMS 200-70 | 170002850/PCBA-HCM | 04 cuộn/ thùng | Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Bms | 1500000 | 132 | 198000000 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Q0702.2982 | 2982 | 6 | Túi tyvek tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma cỡ 300mmx100m | Túi Tyvek 300mm x 100m | Cuộn | BMS | Việt Nam | BMS - Việt Nam | BMS 300-70 | 170002850/PCBA-HCM | 04 cuộn/ thùng | Công Ty Tnhh Trang Thiết Bị Y Tế Bms | 2300000 | 128 | 294400000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Q0702.2986 | 2986 | 6 | Van dẫn lưu ngực kiểu Heimlich | Van dẫn lưu nhân tạo kiểu Heimlich( Thuộc bộ dẫn lưu ngực) | Cái | Biometrix Ltd | Israel | Biometrix Ltd, Israel | NP-0010 | 1727NK/BYT-TB-CT ngày 23/08/2018 | 1cái/túi | Công Ty Tnhh Thiết Bị Y Tế Thiên Y | 600000 | 57 | 34200000 | 150 | 45 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Q0702.2991 | 2991 | 6 | Vật liệu cầm máu dạng bọt xốp | Vật liệu cầm máu dạng bọt xốp 70x50x10mm - SPON | Miếng | SMI AG | Bỉ | SMI AG/ BỈ | 70x50x10mm | GPNK SỐ: 8466NK/BYT-TB-CT | 5 miếng/ hộp | Công Ty Cp Dp Tw Cpc1 | 79000 | 25 | 1975000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Q0702.2997 | 2997 | 6 | Vật liệu cầm máu SURGICEL tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kích thước 10 x 20 cm - W1912 | Vật liệu cầm máu tự tan , Kích thước 10cm x 20cm Pahacel Standard (OXIDISED REGENERATED CELLULOSE) | Miếng | Altaylar Medical | Thổ Nhĩ Kỳ | Altaylar Medical/Thổ Nhĩ Kỳ | PCS21 | KQ PL Sô: 2018466/1PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT ngày 29/07/2019 | Hộp/ 12 miếng | Công Ty Cp Thiết Bị Metech | 300000 | 1265 | 379500000 | 98 | 1265 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Q0702.2999 | 2999 | 6 | Vật liệu cầm máu tự tan , Kích thước 10cm x 20cm Pahacel Standard (OXIDISED REGENERATED CELLULOSE) | Vật liệu cầm máu tự tan , Kích thước 10cm x 20cm Pahacel Standard (OXIDISED REGENERATED CELLULOSE) | Miếng | Altaylar Medical | Thổ Nhĩ Kỳ | Altaylar Medical/Thổ Nhĩ Kỳ | PCS21 | KQ PL Sô: 2018466/1PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT ngày 29/07/2019 | Hộp/ 12 miến | Công Ty Cp Thiết Bị Metech | 300000 | 135 | 40500000 | 98 | 135 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Q0702.3000 | 3000 | 6 | Vật liệu cầm máu tự tan , Kích thước 10cm x 20cm Pahacel Standard (OXIDISED REGENERATED CELLULOSE) | Vật liệu cầm máu tự tan , Kích thước 10cm x 20cm Pahacel Standard (OXIDISED REGENERATED CELLULOSE) | Miếng | Altaylar Medical | Thổ Nhĩ Kỳ | Altaylar Medical/Thổ Nhĩ Kỳ | PCS21 | KQ PL Sô: 2018466/1PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT ngày 29/07/2019 | Hộp/ 12 miếng | Công Ty Cp Thiết Bị Metech | 300000 | 350 | 105000000 | 98 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Q0702.3162 | 3162 | 6 | Vớ chân Nylon ngắn cổ | Vớ chân nylon ngắn cổ | Đôi | Tương Lai | Việt Nam | Tương Lai- Việt Nam | VOCNL | 190000012PCBA-ĐN | Bao 500 đôi | Công Ty Tnhh Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Đức Duy | 819 | 80325 | 65786175 | 40 | 15525 | 0 | 0 | 1800 |  | 0 | 2500 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng cộng mặt hàng trúng thầu: 120 ; Giá trị trúng thầu: | [15 empty] | 27242102507 |  | 18041683971 | 3399179370 | 37515600 | 1433032200 | 0 | 35600500 | 502825550 | 1815708560 | 504540500 | 49434200 | 523674500 | 12760000 | 147982000 | 62892000 | 464400456 | 44059900 | 67464000 | 75456500 | 5250000 | 18004700 | 638000